## Лист1
Адрес | Объект данных | Сигнал | Значения
Уставки
1000 | SYS/LLN0.LEDRs | Сброс сигнализации | 0 - нет, 1 - срабатывание
Сигналы
Сигнализация
2000 | SYS/LPHD1.Alarm | Сигнализация "Неисправность" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2001 | SYS/LPHD1.HwAlarm | Сигнализация "Неисправность устройства" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2002 | SYS/LPHD1.ChAlarm | Сигнализация "Неисправность канала" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2003 | SYS/LPHD1.Warn | Сигнализация "Предупреждение" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2004 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd | Сигнализация "Ком ПРД" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2005 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd | Сигнализация "Ком ПРМ" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2006 | SYS/LPHD1.DiPwr | Контроль ЦУ ПРД | 0 - нет, 1 - срабатывание
2007 | SYS/LPHD1.DoPwr | Контроль ЦУ ПРМ | 0 - нет, 1 - срабатывание
2008 | SYS/CABIDOR1.Dopn | Дверь шкафа открыта | 0 - нет, 1 - срабатывание
2009 | SYS/LLN0.LEDRs | Сброс сигнализации | 0 - нет, 1 - срабатывание
Положение ключей приемника
2100 | SYS/ISRX1.Beh | Ключ SAC1 | 0 - выведено, 1 - работа
2101 | RX01/RXRTPC1.Beh | Ключ SA1 | 0 - выведено, 1 - работа
2102 | RX01/RXRTPC2.Beh | Ключ SA2 | 0 - выведено, 1 - работа
2103 | RX01/RXRTPC3.Beh | Ключ SA3 | 0 - выведено, 1 - работа
2104 | RX01/RXRTPC4.Beh | Ключ SA4 | 0 - выведено, 1 - работа
2105 | RX01/RXRTPC5.Beh | Ключ SA5 | 0 - выведено, 1 - работа
2106 | RX01/RXRTPC6.Beh | Ключ SA6 | 0 - выведено, 1 - работа
2107 | RX01/RXRTPC7.Beh | Ключ SA7 | 0 - выведено, 1 - работа
2108 | RX01/RXRTPC8.Beh | Ключ SA8 | 0 - выведено, 1 - работа
2109 | RX01/RXRTPC9.Beh | Ключ SA9 | 0 - выведено, 1 - работа
2110 | RX01/RXRTPC10.Beh | Ключ SA10 | 0 - выведено, 1 - работа
2111 | RX01/RXRTPC11.Beh | Ключ SA11 | 0 - выведено, 1 - работа
2112 | RX01/RXRTPC12.Beh | Ключ SA12 | 0 - выведено, 1 - работа
2113 | RX01/RXRTPC13.Beh | Ключ SA13 | 0 - выведено, 1 - работа
2114 | RX01/RXRTPC14.Beh | Ключ SA14 | 0 - выведено, 1 - работа
2115 | RX01/RXRTPC15.Beh | Ключ SA15 | 0 - выведено, 1 - работа
2116 | RX01/RXRTPC16.Beh | Ключ SA16 | 0 - выведено, 1 - работа
2117 | RX01/RXRTPC17.Beh | Ключ SA17 | 0 - выведено, 1 - работа
2118 | RX01/RXRTPC18.Beh | Ключ SA18 | 0 - выведено, 1 - работа
2119 | RX01/RXRTPC19.Beh | Ключ SA19 | 0 - выведено, 1 - работа
2120 | RX01/RXRTPC20.Beh | Ключ SA20 | 0 - выведено, 1 - работа
2121 | RX01/RXRTPC21.Beh | Ключ SA21 | 0 - выведено, 1 - работа
2122 | RX01/RXRTPC22.Beh | Ключ SA22 | 0 - выведено, 1 - работа
2123 | RX01/RXRTPC23.Beh | Ключ SA23 | 0 - выведено, 1 - работа
2124 | RX01/RXRTPC24.Beh | Ключ SA24 | 0 - выведено, 1 - работа
2125 | RX01/RXRTPC25.Beh | Ключ SA25 | 0 - выведено, 1 - работа
2126 | RX01/RXRTPC26.Beh | Ключ SA26 | 0 - выведено, 1 - работа
2127 | RX01/RXRTPC27.Beh | Ключ SA27 | 0 - выведено, 1 - работа
2128 | RX01/RXRTPC28.Beh | Ключ SA28 | 0 - выведено, 1 - работа
2129 | RX01/RXRTPC29.Beh | Ключ SA29 | 0 - выведено, 1 - работа
2130 | RX01/RXRTPC30.Beh | Ключ SA30 | 0 - выведено, 1 - работа
2131 | RX01/RXRTPC31.Beh | Ключ SA31 | 0 - выведено, 1 - работа
2132 | RX01/RXRTPC32.Beh | Ключ SA32 | 0 - выведено, 1 - работа
Положение ключей передатчика
2200 | SYS/ISTX1.Beh | Ключ TSAC1 | 0 - выведено, 1 - работа
Сигнализация команд передатчика
2301 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd1 | Сигнализация "ПРД 1" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2302 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd2 | Сигнализация "ПРД 2" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2303 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd3 | Сигнализация "ПРД 3" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2304 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd4 | Сигнализация "ПРД 4" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2305 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd5 | Сигнализация "ПРД 5" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2306 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd6 | Сигнализация "ПРД 6" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2307 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd7 | Сигнализация "ПРД 7" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2308 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd8 | Сигнализация "ПРД 8" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2309 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd9 | Сигнализация "ПРД 9" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2310 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd10 | Сигнализация "ПРД 10" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2311 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd11 | Сигнализация "ПРД 11" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2312 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd12 | Сигнализация "ПРД 12" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2313 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd13 | Сигнализация "ПРД 13" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2314 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd14 | Сигнализация "ПРД 14" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2315 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd15 | Сигнализация "ПРД 15" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2316 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd16 | Сигнализация "ПРД 16" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2317 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd17 | Сигнализация "ПРД 17" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2318 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd18 | Сигнализация "ПРД 18" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2319 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd19 | Сигнализация "ПРД 19" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2320 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd20 | Сигнализация "ПРД 20" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2321 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd21 | Сигнализация "ПРД 21" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2322 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd22 | Сигнализация "ПРД 22" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2323 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd23 | Сигнализация "ПРД 23" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2324 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd24 | Сигнализация "ПРД 24" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2325 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd25 | Сигнализация "ПРД 25" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2326 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd26 | Сигнализация "ПРД 26" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2327 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd27 | Сигнализация "ПРД 27" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2328 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd28 | Сигнализация "ПРД 28" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2329 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd29 | Сигнализация "ПРД 29" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2330 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd30 | Сигнализация "ПРД 30" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2331 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd31 | Сигнализация "ПРД 31" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2332 | TX01/TXIBSC1.StIndCmd32 | Сигнализация "ПРД 32" | 0 - нет, 1 - срабатывание
Сигнализация команд приемника
2401 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd1 | Сигнализация "ПРМ 1" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2402 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd2 | Сигнализация "ПРМ 2" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2403 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd3 | Сигнализация "ПРМ 3" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2404 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd4 | Сигнализация "ПРМ 4" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2405 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd5 | Сигнализация "ПРМ 5" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2406 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd6 | Сигнализация "ПРМ 6" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2407 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd7 | Сигнализация "ПРМ 7" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2408 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd8 | Сигнализация "ПРМ 8" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2409 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd9 | Сигнализация "ПРМ 9" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2410 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd10 | Сигнализация "ПРМ 10" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2411 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd11 | Сигнализация "ПРМ 11" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2412 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd12 | Сигнализация "ПРМ 12" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2413 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd13 | Сигнализация "ПРМ 13" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2414 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd14 | Сигнализация "ПРМ 14" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2415 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd15 | Сигнализация "ПРМ 15" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2416 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd16 | Сигнализация "ПРМ 16" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2417 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd17 | Сигнализация "ПРМ 17" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2418 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd18 | Сигнализация "ПРМ 18" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2419 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd19 | Сигнализация "ПРМ 19" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2420 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd20 | Сигнализация "ПРМ 20" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2421 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd21 | Сигнализация "ПРМ 21" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2422 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd22 | Сигнализация "ПРМ 22" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2423 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd23 | Сигнализация "ПРМ 23" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2424 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd24 | Сигнализация "ПРМ 24" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2425 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd25 | Сигнализация "ПРМ 25" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2426 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd26 | Сигнализация "ПРМ 26" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2427 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd27 | Сигнализация "ПРМ 27" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2428 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd28 | Сигнализация "ПРМ 28" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2429 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd29 | Сигнализация "ПРМ 29" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2430 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd30 | Сигнализация "ПРМ 30" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2431 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd31 | Сигнализация "ПРМ 31" | 0 - нет, 1 - срабатывание
2432 | RX01/RXIBSC1.StIndCmd32 | Сигнализация "ПРМ 32" | 0 - нет, 1 - срабатывание