## Лист1
№101 | №104 первый аппарат | №104 второй аппарат | №104 третий аппарат | Элемент шкафа | K400-088-ВОЛС
Данные класса 2
| 2000 | 3000 | 4000 | ARIS-2805 | ARIS-2805
- | 2101 | - | - | Резерв | -
- | 2102 | 3102 | 4102 | DIO03.DI04,8,12: Срабатывание ПРД | Срабатывание ПРД
- | 2103 | - | - | Резерв | -
- | 2104 | 3104 | 4104 | DIO03.DI03,7,11: Неисправность | Неисправность
- | 2105 | - | - | Резерв | -
- | 2106 | - | - | Резерв | -
- | 2107 | 3107 | 4107 | DIO03.DI01,5,9: Контроль ОП ПРД | Контроль ОП ПРД
- | 2108 | - | - | Резерв | -
- | 2109 | - | - | DIO03.DI02: Дверь открыта | Дверь открыта
- | 2110 | - | - | Резерв | -
- | 2111 | - | - | Резерв | -
- | 2112 | - | - | Резерв | -
-
201 | 2201 | 3201 | 4201 | Неисправность | Неисправность
202 | 2202 | 3202 | 4202 | Предупреждение | Предупреждение
203 | 2203 | 3203 | 4203 | Команда передатчика | Команда передатчика
204 | 2204 | 3204 | 4204 | Команда приемника | Команда приемника
-
301 | 2301 | 3301 | 4301 | Неисправность общая 0х0001 | Неиспр.чт. FLASH
302 | 2302 | 3302 | 4302 | Неисправность общая 0х0002 | Неиспр.зап.FLASH
303 | 2303 | 3303 | 4303 | Неисправность общая 0х0004 | Неиспр.чт. PLIS
304 | 2304 | 3304 | 4304 | Неисправность общая 0х0008 | Неиспр.зап.PLIS
305 | 2305 | 3305 | 4305 | Неисправность общая 0x0010 | Неиспр.зап.2RAM
306 | 2306 | 3306 | 4306 | Неисправность общая 0x0020 | -
307 | 2307 | 3307 | 4307 | Неисправность общая 0x0040 | -
308 | 2308 | 3308 | 4308 | Неисправность общая 0x0080 | -
309 | 2309 | 3309 | 4309 | Неисправность общая 0x0100 | -
310 | 2310 | 3310 | 4310 | Неисправность общая 0x0200 | Неиспр.чт. 2RAM
311 | 2311 | 3311 | 4311 | Неисправность общая 0x0400 | -
312 | 2312 | 3312 | 4312 | Неисправность общая 0x0800 | -
313 | 2313 | 3313 | 4313 | Неисправность общая 0x1000 | -
314 | 2314 | 3314 | 4314 | Неисправность общая 0x2000 | -
315 | 2315 | 3315 | 4315 | Неисправность общая 0x4000 | -
316 | 2316 | 3316 | 4316 | Неисправность общая 0x8000 | -
317 | 2317 | 3317 | 4317 | Предупреждение общее 0х0001 | Установите часы
318 | 2318 | 3318 | 4318 | Предупреждение общее 0х0002 | Отказ резерв.лин
319 | 2319 | 3319 | 4319 | Предупреждение общее 0х0004 | Кольцо 1 наруш.
320 | 2320 | 3320 | 4320 | Предупреждение общее 0х0008 | Кольцо 2 наруш.
321 | 2321 | 3321 | 4321 | Предупреждение общее 0x0010 | -
322 | 2322 | 3322 | 4322 | Предупреждение общее 0x0020 | Удал.ПРД неиспр
323 | 2323 | 3323 | 4323 | Предупреждение общее 0x0040 | Удал.ПРМ неиспр
324 | 2324 | 3324 | 4324 | Предупреждение общее 0x0080 | -
325 | 2325 | 3325 | 4325 | Предупреждение общее 0x0100 | -
326 | 2326 | 3326 | 4326 | Предупреждение общее 0x0200 | -
327 | 2327 | 3327 | 4327 | Предупреждение общее 0x0400 | -
328 | 2328 | 3328 | 4328 | Предупреждение общее 0x0800 | -
329 | 2329 | 3329 | 4329 | Предупреждение общее 0x1000 | -
330 | 2330 | 3330 | 4330 | Предупреждение общее 0x2000 | -
331 | 2331 | 3331 | 4331 | Предупреждение общее 0x4000 | -
332 | 2332 | 3332 | 4332 | Предупреждение общее 0x8000 | -
- |  |  |  | ПЕРЕДАТЧИК | ПЕРЕДАТЧИК
400 | 2400 | 3400 | 4400 | Передатчик подключен | Передатчик подключен
401 | 2401 | 3401 | 4401 | Неисправность передатчика 0х0001 | Нет блока БСК
402 | 2402 | 3402 | 4402 | Неисправность передатчика 0х0002 | Неиспр.верс. БСК
403 | 2403 | 3403 | 4403 | Неисправность передатчика 0х0004 | -
404 | 2404 | 3404 | 4404 | Неисправность передатчика 0х0008 | -
405 | 2405 | 3405 | 4405 | Неисправность передатчика 0x0010 | -
406 | 2406 | 3406 | 4406 | Неисправность передатчика 0x0020 | -
407 | 2407 | 3407 | 4407 | Неисправность передатчика 0x0040 | -
408 | 2408 | 3408 | 4408 | Неисправность передатчика 0x0080 | -
409 | 2409 | 3409 | 4409 | Неисправность передатчика 0x0100 | Неиспр.чт.команд
410 | 2410 | 3410 | 4410 | Неисправность передатчика 0x0200 | Неиспр.выкл.Тест
411 | 2411 | 3411 | 4411 | Неисправность передатчика 0x0400 | Неиспр.вкл. Тест
412 | 2412 | 3412 | 4412 | Неисправность передатчика 0x0800 | Неиспр.вход. ком
413 | 2413 | 3413 | 4413 | Неисправность передатчика 0x1000 | -
414 | 2414 | 3414 | 4414 | Неисправность передатчика 0x2000 | -
415 | 2415 | 3415 | 4415 | Неисправность передатчика 0x4000 | -
416 | 2416 | 3416 | 4416 | Неисправность передатчика 0x8000 | -
417 | 2417 | 3417 | 4417 | Предупреждение передатчика 0х0001 | -
418 | 2418 | 3418 | 4418 | Предупреждение передатчика 0х0002 | -
419 | 2419 | 3419 | 4419 | Предупреждение передатчика 0х0004 | -
420 | 2420 | 3420 | 4420 | Предупреждение передатчика 0х0008 | -
421 | 2421 | 3421 | 4421 | Предупреждение передатчика 0x0010 | -
422 | 2422 | 3422 | 4422 | Предупреждение передатчика 0x0020 | -
423 | 2423 | 3423 | 4423 | Предупреждение передатчика 0x0040 | -
424 | 2424 | 3424 | 4424 | Предупреждение передатчика 0x0080 | -
425 | 2425 | 3425 | 4425 | Предупреждение передатчика 0x0100 | -
426 | 2426 | 3426 | 4426 | Предупреждение передатчика 0x0200 | -
427 | 2427 | 3427 | 4427 | Предупреждение передатчика 0x0400 | -
428 | 2428 | 3428 | 4428 | Предупреждение передатчика 0x0800 | -
429 | 2429 | 3429 | 4429 | Предупреждение передатчика 0x1000 | -
430 | 2430 | 3430 | 4430 | Предупреждение передатчика 0x2000 | -
431 | 2431 | 3431 | 4431 | Предупреждение передатчика 0x4000 | -
432 | 2432 | 3432 | 4432 | Предупреждение передатчика 0x8000 | -
-
450 | 2450 | 3450 | 4450 | Индикация команды передатчика 1 | Индикация команды передатчика 1
451 | 2451 | 3451 | 4451 | Индикация команды передатчика 2 | Индикация команды передатчика 2
452 | 2452 | 3452 | 4452 | Индикация команды передатчика 3 | Индикация команды передатчика 3
453 | 2453 | 3453 | 4453 | Индикация команды передатчика 4 | Индикация команды передатчика 4
454 | 2454 | 3454 | 4454 | Индикация команды передатчика 5 | Индикация команды передатчика 5
455 | 2455 | 3455 | 4455 | Индикация команды передатчика 6 | Индикация команды передатчика 6
456 | 2456 | 3456 | 4456 | Индикация команды передатчика 7 | Индикация команды передатчика 7
457 | 2457 | 3457 | 4457 | Индикация команды передатчика 8 | Индикация команды передатчика 8
458 | 2458 | 3458 | 4458 | Индикация команды передатчика 9 | Индикация команды передатчика 9
459 | 2459 | 3459 | 4459 | Индикация команды передатчика 10 | Индикация команды передатчика 10
460 | 2460 | 3460 | 4460 | Индикация команды передатчика 11 | Индикация команды передатчика 11
461 | 2461 | 3461 | 4461 | Индикация команды передатчика 12 | Индикация команды передатчика 12
462 | 2462 | 3462 | 4462 | Индикация команды передатчика 13 | Индикация команды передатчика 13
463 | 2463 | 3463 | 4463 | Индикация команды передатчика 14 | Индикация команды передатчика 14
464 | 2464 | 3464 | 4464 | Индикация команды передатчика 15 | Индикация команды передатчика 15
465 | 2465 | 3465 | 4465 | Индикация команды передатчика 16 | Индикация команды передатчика 16
466 | 2466 | 3466 | 4466 | Индикация команды передатчика 17 | Индикация команды передатчика 17
467 | 2467 | 3467 | 4467 | Индикация команды передатчика 18 | Индикация команды передатчика 18
468 | 2468 | 3468 | 4468 | Индикация команды передатчика 19 | Индикация команды передатчика 19
469 | 2469 | 3469 | 4469 | Индикация команды передатчика 20 | Индикация команды передатчика 20
470 | 2470 | 3470 | 4470 | Индикация команды передатчика 21 | Индикация команды передатчика 21
471 | 2471 | 3471 | 4471 | Индикация команды передатчика 22 | Индикация команды передатчика 22
472 | 2472 | 3472 | 4472 | Индикация команды передатчика 23 | Индикация команды передатчика 23
473 | 2473 | 3473 | 4473 | Индикация команды передатчика 24 | Индикация команды передатчика 24
474 | 2474 | 3474 | 4474 | Индикация команды передатчика 25 | Индикация команды передатчика 25
475 | 2475 | 3475 | 4475 | Индикация команды передатчика 26 | Индикация команды передатчика 26
476 | 2476 | 3476 | 4476 | Индикация команды передатчика 27 | Индикация команды передатчика 27
477 | 2477 | 3477 | 4477 | Индикация команды передатчика 28 | Индикация команды передатчика 28
478 | 2478 | 3478 | 4478 | Индикация команды передатчика 29 | Индикация команды передатчика 29
479 | 2479 | 3479 | 4479 | Индикация команды передатчика 30 | Индикация команды передатчика 30
480 | 2480 | 3480 | 4480 | Индикация команды передатчика 31 | Индикация команды передатчика 31
481 | 2481 | 3481 | 4481 | Индикация команды передатчика 32 | Индикация команды передатчика 32
- | - | - | - | - | -
485 | 2485 | 3485 | 4485 | Передатчик режим Выведен | Передатчик режим Выведен
486 | 2486 | 3486 | 4486 | Передатчик режим Введен | Передатчик режим Введен
487 | 2487 | 3487 | 4487 | Передатчик режим Тест | Передатчик режим Тест