## Лист1
№101 | Элемент протокола 101 | №104 первый аппарат | K400-088-В | №104 второй аппарат | K400-088-В
Данные класса 2
| ARIS-2805 | 2000 | ARIS-2805 | 3000 | ARIS-2805
- |  | 2001 | SA1 | 3001 | SA17
- |  | 2002 | SA2 | 3002 | SA18
- |  | 2003 | SA3 | 3003 | SA19
- |  | 2004 | SA4 | 3004 | SA20
- |  | 2005 | SA5 | 3005 | SA21
- |  | 2006 | SA6 | 3006 | SA22
- |  | 2007 | SA7 | 3007 | SA23
- |  | 2008 | SA8 | 3008 | SA24
- |  | 2009 | SA9 | 3009 | SA25
- |  | 2010 | SA10 | 3010 | SA26
- |  | 2011 | SA11 | 3011 | SA27
- |  | 2012 | SA12 | 3012 | SA28
- |  | 2013 | SA13 | 3013 | SA29
- |  | 2014 | SA14 | 3014 | SA30
- |  | 2015 | SA15 | 3015 | SA31
- |  | 2016 | SA16 | 3016 | SA32
|  | - | - | - | -
- |  | 2101 | Положение SAC1 | 3101 | Положение SAC2 | Ключем снимается напряжение с клеммников приемника
- |  | 2103 | Срабатывание ПРМ | 3103 | Срабатывание ПРМ | Сигнализация "Прием команды"
- |  | 2104 | Неисправность | 3104 | Неисправность | Сигнализация "Авария"
- |  | 2108 | Контроль цепи ПРМ | 3108 | Контроль цепи ПРМ | Контролирует оперток в цепи приемника
-
201 | Неисправность | 2201 | Неисправность | 3201 | Неисправность | Флаг наличия неисправности в аппарате
202 | Предупреждение | 2202 | Предупреждение | 3202 | Предупреждение | Флаг наличия предупреждения в аппарате
204 | Команда приемника | 2204 | Команда приемника | 3204 | Команда приемника | Флаг наличия принятой команды
-
301 | Неисправность общая 0х0001 | 2301 | Неиспр.чт. FLASH | 3301 | Неиспр.чт. FLASH
302 | Неисправность общая 0х0002 | 2302 | Неиспр.зап.FLASH | 3302 | Неиспр.зап.FLASH
303 | Неисправность общая 0х0004 | 2303 | Неиспр.чт. PLIS | 3303 | Неиспр.чт. PLIS
304 | Неисправность общая 0х0008 | 2304 | Неиспр.зап.PLIS | 3304 | Неиспр.зап.PLIS
305 | Неисправность общая 0x0010 | 2305 | Неиспр.зап.2RAM | 3305 | Неиспр.зап.2RAM
306 | Неисправность общая 0x0020 | 2306 | - | 3306 | -
307 | Неисправность общая 0x0040 | 2307 | - | 3307 | -
308 | Неисправность общая 0x0080 | 2308 | - | 3308 | -
309 | Неисправность общая 0x0100 | 2309 | Неиспр.DSP 2RAM | 3309 | Неиспр.DSP 2RAM
310 | Неисправность общая 0x0200 | 2310 | Неиспр.чт. 2RAM | 3310 | Неиспр.чт. 2RAM
311 | Неисправность общая 0x0400 | 2311 | - | 3311 | -
312 | Неисправность общая 0x0800 | 2312 | Низкое напр.вых | 3312 | Низкое напр.вых
313 | Неисправность общая 0x1000 | 2313 | Высокое напр.вых | 3313 | Высокое напр.вых
314 | Неисправность общая 0x2000 | 2314 | - | 3314 | -
315 | Неисправность общая 0x4000 | 2315 | - | 3315 | -
316 | Неисправность общая 0x8000 | 2316 | - | 3316 | -
317 | Предупреждение общее 0х0001 | 2317 | Установите часы | 3317 | Установите часы
318 | Предупреждение общее 0х0002 | 2318 | - | 3318 | -
319 | Предупреждение общее 0х0004 | 2319 | Высокая температ | 3319 | Высокая температ
320 | Предупреждение общее 0х0008 | 2320 | Низкая температ | 3320 | Низкая температ
321 | Предупреждение общее 0x0010 | 2321 | Неиспр. дат.темп | 3321 | Неиспр. дат.темп
322 | Предупреждение общее 0x0020 | 2322 | - | 3322 | -
323 | Предупреждение общее 0x0040 | 2323 | - | 3323 | -
324 | Предупреждение общее 0x0080 | 2324 | - | 3324 | -
325 | Предупреждение общее 0x0100 | 2325 | - | 3325 | -
326 | Предупреждение общее 0x0200 | 2326 | - | 3326 | -
327 | Предупреждение общее 0x0400 | 2327 | - | 3327 | -
328 | Предупреждение общее 0x0800 | 2328 | - | 3328 | -
329 | Предупреждение общее 0x1000 | 2329 | - | 3329 | -
330 | Предупреждение общее 0x2000 | 2330 | - | 3330 | -
331 | Предупреждение общее 0x4000 | 2331 | - | 3331 | -
332 | Предупреждение общее 0x8000 | 2332 | - | 3332 | -
- | ПРИЕМНИК |  | ПРИЕМНИК |  | ПРИЕМНИК
500 | Приемник подключен | 2500 | Приемник подключен | 3500 | Приемник подключен
501 | Неисправность приемника 0х0001 | 2501 | Нет блока БСК | 3501 | Нет блока БСК
502 | Неисправность приемника 0х0002 | 2502 | Неиспр.верс. БСК | 3502 | Неиспр.верс. БСК
503 | Неисправность приемника 0х0004 | 2503 | Нет КЧ | 3503 | Нет КЧ
504 | Неисправность приемника 0х0008 | 2504 | Низкий уровень D | 3504 | Низкий уровень D
505 | Неисправность приемника 0x0010 | 2505 | - | 3505 | -
506 | Неисправность приемника 0x0020 | 2506 | - | 3506 | -
507 | Неисправность приемника 0x0040 | 2507 | - | 3507 | -
508 | Неисправность приемника 0x0080 | 2508 | - | 3508 | -
509 | Неисправность приемника 0x0100 | 2509 | Неиспр.зап. БСК | 3509 | Неиспр.зап. БСК
510 | Неисправность приемника 0x0200 | 2510 | Неиспр.выкл. Ком | 3510 | Неиспр.выкл. Ком
511 | Неисправность приемника 0x0400 | 2511 | Неиспр.вкл. Ком | 3511 | Неиспр.вкл. Ком
512 | Неисправность приемника 0x0800 | 2512 | Неиспр.контр.ком | 3512 | Неиспр.контр.ком
513 | Неисправность приемника 0x1000 | 2513 | - | 3513 | -
514 | Неисправность приемника 0x2000 | 2514 | - | 3514 | -
515 | Неисправность приемника 0x4000 | 2515 | - | 3515 | -
516 | Неисправность приемника 0x8000 | 2516 | - | 3516 | -
517 | Предупреждение приемника 0х0001 | 2517 | Сниж. уровня ПРМ | 3517 | Сниж. уровня ПРМ
518 | Предупреждение приемника 0х0002 | 2518 | Ошибка работы ЦС | 3518 | Ошибка работы ЦС
519 | Предупреждение приемника 0х0004 | 2519 | Вход RX ЦС пуст | 3519 | Вход RX ЦС пуст
520 | Предупреждение приемника 0х0008 | 2520 | Низкий уровень D | 3520 | Низкий уровень D
521 | Предупреждение приемника 0x0010 | 2521 | - | 3521 | -
522 | Предупреждение приемника 0x0020 | 2522 | - | 3522 | -
523 | Предупреждение приемника 0x0040 | 2523 | - | 3523 | -
524 | Предупреждение приемника 0x0080 | 2524 | - | 3524 | -
525 | Предупреждение приемника 0x0100 | 2525 | - | 3525 | -
526 | Предупреждение приемника 0x0200 | 2526 | - | 3526 | -
527 | Предупреждение приемника 0x0400 | 2527 | - | 3527 | -
528 | Предупреждение приемника 0x0800 | 2528 | - | 3528 | -
529 | Предупреждение приемника 0x1000 | 2529 | - | 3529 | -
530 | Предупреждение приемника 0x2000 | 2530 | - | 3530 | -
531 | Предупреждение приемника 0x4000 | 2531 | - | 3531 | -
532 | Предупреждение приемника 0x8000 | 2532 | - | 3532 | -
- | - | - | - | - | -
550 | Индикация команды приемника 1 | 2550 | Индикация команды приемника 1 | 3550 | Индикация команды приемника 1
551 | Индикация команды приемника 2 | 2551 | Индикация команды приемника 2 | 3551 | Индикация команды приемника 2
552 | Индикация команды приемника 3 | 2552 | Индикация команды приемника 3 | 3552 | Индикация команды приемника 3
553 | Индикация команды приемника 4 | 2553 | Индикация команды приемника 4 | 3553 | Индикация команды приемника 4
554 | Индикация команды приемника 5 | 2554 | Индикация команды приемника 5 | 3554 | Индикация команды приемника 5
555 | Индикация команды приемника 6 | 2555 | Индикация команды приемника 6 | 3555 | Индикация команды приемника 6
556 | Индикация команды приемника 7 | 2556 | Индикация команды приемника 7 | 3556 | Индикация команды приемника 7
557 | Индикация команды приемника 8 | 2557 | Индикация команды приемника 8 | 3557 | Индикация команды приемника 8
558 | Индикация команды приемника 9 | 2558 | Индикация команды приемника 9 | 3558 | Индикация команды приемника 9
559 | Индикация команды приемника 10 | 2559 | Индикация команды приемника 10 | 3559 | Индикация команды приемника 10
560 | Индикация команды приемника 11 | 2560 | Индикация команды приемника 11 | 3560 | Индикация команды приемника 11
561 | Индикация команды приемника 12 | 2561 | Индикация команды приемника 12 | 3561 | Индикация команды приемника 12
562 | Индикация команды приемника 13 | 2562 | Индикация команды приемника 13 | 3562 | Индикация команды приемника 13
563 | Индикация команды приемника 14 | 2563 | Индикация команды приемника 14 | 3563 | Индикация команды приемника 14
564 | Индикация команды приемника 15 | 2564 | Индикация команды приемника 15 | 3564 | Индикация команды приемника 15
565 | Индикация команды приемника 16 | 2565 | Индикация команды приемника 16 | 3565 | Индикация команды приемника 16
- | - | - | - | - | -
585 | Приемник режим Выведен | 2585 | Приемник режим Выведен | 3585 | Приемник режим Выведен
586 | Приемник режим Готов | 2586 | Приемник режим Готов | 3586 | Приемник режим Готов
587 | Приемник режим Введен | 2587 | Приемник режим Введен | 3587 | Приемник режим Введен
588 | Приемник режим Тест | 2588 | Приемник режим Тест | 3588 | Приемник режим Тест
- | Данные класса 1
700 | Событие №01 | 2700 | Вкл. питания/перезап | 3700 | Вкл. питания/перезап
701 | Событие №02 | 2701 | Выключение питания | 3701 | Выключение питания
702 | Событие №03 | 2702 | Изменение режима раб | 3702 | Изменение режима раб
703 | Событие №04 | 2703 | Изменение параметров | 3703 | Изменение параметров
704 | Событие №05 | 2704 | Неиспр теста ПРД | 3704 | Неиспр теста ПРД
705 | Событие №06 | 2705 | Неиспр теста ПРМ | 3705 | Неиспр теста ПРМ
706 | Событие №07 | 2706 | - | 3706 | -
707 | Событие №08 | 2707 | Неиспр блока БСК | 3707 | Неиспр блока БСК
708 | Событие №09 | 2708 | Изменение дата/время | 3708 | Изменение дата/время
709 | Событие №10 | 2709 | - | 3709 | -
710 | Событие №11 | 2710 | - | 3710 | -
711 | Событие №12 | 2711 | - | 3711 | -
712 | Событие №13 | 2712 | Авария по D | 3712 | Авария по D
713 | Событие №14 | 2713 | Предупреждение по D | 3713 | Предупреждение по D
714 | Событие №15 | 2714 | Неиспр чтения команд | 3714 | Неиспр чтения команд
715 | Событие №16 | 2715 | Восстановление D | 3715 | Восстановление D
716 | Событие №17 | 2716 | Неиспр. работы DSP | 3716 | Неиспр. работы DSP
717 | Событие №18 | 2717 | Восстан-е работы DSP | 3717 | Восстан-е работы DSP
718 | Событие №19 | 2718 | Низкое напр. выхода | 3718 | Низкое напр. выхода
719 | Событие №20 | 2719 | Высокое напр. выхода | 3719 | Высокое напр. выхода
720 | Событие №21 | 2720 | Нет КЧ 5 сек | 3720 | Нет КЧ 5 сек
721 | Событие №22 | 2721 | Нет КЧ | 3721 | Нет КЧ
722 | Событие №23 | 2722 | Восстан-е КЧ | 3722 | Восстан-е КЧ
723 | Событие №24 | 2723 | Восст.ур. КЧ | 3723 | Восст.ур. КЧ
724 | Событие №25 | 2724 | Неиспр чт/зап 2RAM | 3724 | Неиспр чт/зап 2RAM
725 | Событие №26 | 2725 | Неиспр чт/зап ПЛИС | 3725 | Неиспр чт/зап ПЛИС
726 | Событие №27 | 2726 | Неиспр чт/зап FLASH | 3726 | Неиспр чт/зап FLASH
727 | Событие №28 | 2727 | Неисправность часов | 3727 | Неисправность часов
728 | Событие №29 | 2728 | Сниж.ур. КЧ | 3728 | Сниж.ур. КЧ
729 | Событие №30 | 2729 | Ошибка работы ЦП | 3729 | Ошибка работы ЦП
730 | Событие №31 | 2730 | Вход RX ЦП пуст | 3730 | Вход RX ЦП пуст
731 | Событие №32 | 2731 | Работа ЦП восстановл | 3731 | Работа ЦП восстановл
732 | Событие №33 | 2732 | Высокая температура | 3732 | Высокая температура
733 | Событие №34 | 2733 | Низкая температура | 3733 | Низкая температура
734 | Событие №35 | 2734 | Нормал. температура | 3734 | Нормал. температура
735 | Событие №36 | 2735 | Неиспр.датчик темпер | 3735 | Неиспр.датчик темпер
736 | Событие №37 | 2736 | Исправ.датчик темпер | 3736 | Исправ.датчик темпер
737 | Событие №38 | 2737 | - | 3737 | -
738 | Событие №39 | 2738 | - | 3738 | -
739 | Событие №40 | 2739 | - | 3739 | -
740 | Команда передатчика 1 (ДВ) | - |  | -
741 | Команда передатчика 2 (ДВ) | - |  | -
742 | Команда передатчика 3 (ДВ) | - |  | -
743 | Команда передатчика 4 (ДВ) | - |  | -
744 | Команда передатчика 5 (ДВ) | - |  | -
745 | Команда передатчика 6 (ДВ) | - |  | -
746 | Команда передатчика 7 (ДВ) | - |  | -
747 | Команда передатчика 8 (ДВ) | - |  | -
748 | Команда передатчика 9 (ДВ) | - |  | -
749 | Команда передатчика 10 (ДВ) | - |  | -
750 | Команда передатчика 11 (ДВ) | - |  | -
751 | Команда передатчика 12 (ДВ) | - |  | -
752 | Команда передатчика 13 (ДВ) | - |  | -
753 | Команда передатчика 14 (ДВ) | - |  | -
754 | Команда передатчика 15 (ДВ) | - |  | -
755 | Команда передатчика 16 (ДВ) | - |  | -
756 | Команда передатчика 17 (ДВ) | - |  | -
757 | Команда передатчика 18 (ДВ) | - |  | -
758 | Команда передатчика 19 (ДВ) | - |  | -
759 | Команда передатчика 20 (ДВ) | - |  | -
760 | Команда передатчика 21 (ДВ) | - |  | -
761 | Команда передатчика 22 (ДВ) | - |  | -
762 | Команда передатчика 23 (ДВ) | - |  | -
763 | Команда передатчика 24 (ДВ) | - |  | -
764 | Команда передатчика 25 (ДВ) | - |  | -
765 | Команда передатчика 26 (ДВ) | - |  | -
766 | Команда передатчика 27 (ДВ) | - |  | -
767 | Команда передатчика 28 (ДВ) | - |  | -
768 | Команда передатчика 29 (ДВ) | - |  | -
769 | Команда передатчика 30 (ДВ) | - |  | -
770 | Команда передатчика 31 (ДВ) | - |  | -
771 | Команда передатчика 32 (ДВ) | - |  | -
772 | Команде передатчика 1 (ЦПП) | - |  | -
773 | Команде передатчика 2 (ЦПП) | - |  | -
774 | Команде передатчика 3 (ЦПП) | - |  | -
775 | Команде передатчика 4 (ЦПП) | - |  | -
776 | Команде передатчика 5 (ЦПП) | - |  | -
777 | Команде передатчика 6 (ЦПП) | - |  | -
778 | Команде передатчика 7 (ЦПП) | - |  | -
779 | Команде передатчика 8 (ЦПП) | - |  | -
780 | Команде передатчика 9 (ЦПП) | - |  | -
781 | Команде передатчика 10 (ЦПП) | - |  | -
782 | Команде передатчика 11 (ЦПП) | - |  | -
783 | Команде передатчика 12 (ЦПП) | - |  | -
784 | Команде передатчика 13 (ЦПП) | - |  | -
785 | Команде передатчика 14 (ЦПП) | - |  | -
786 | Команде передатчика 15 (ЦПП) | - |  | -
787 | Команде передатчика 16 (ЦПП) | - |  | -
788 | Команде передатчика 17 (ЦПП) | - |  | -
789 | Команде передатчика 18 (ЦПП) | - |  | -
790 | Команде передатчика 19 (ЦПП) | - |  | -
791 | Команде передатчика 20 (ЦПП) | - |  | -
792 | Команде передатчика 21 (ЦПП) | - |  | -
793 | Команде передатчика 22 (ЦПП) | - |  | -
794 | Команде передатчика 23 (ЦПП) | - |  | -
795 | Команде передатчика 24 (ЦПП) | - |  | -
796 | Команде передатчика 25 (ЦПП) | - |  | -
797 | Команде передатчика 26 (ЦПП) | - |  | -
798 | Команде передатчика 27 (ЦПП) | - |  | -
799 | Команде передатчика 28 (ЦПП) | - |  | -
800 | Команде передатчика 29 (ЦПП) | - |  | -
801 | Команде передатчика 30 (ЦПП) | - |  | -
802 | Команде передатчика 31 (ЦПП) | - |  | -
803 | Команде передатчика 32 (ЦПП) | - |  | -
804 | Команда приемника 1 | 2804 | Команда приемника 1 | 3804 | Команда приемника 1
805 | Команда приемника 2 | 2805 | Команда приемника 2 | 3805 | Команда приемника 2
806 | Команда приемника 3 | 2806 | Команда приемника 3 | 3806 | Команда приемника 3
807 | Команда приемника 4 | 2807 | Команда приемника 4 | 3807 | Команда приемника 4
808 | Команда приемника 5 | 2808 | Команда приемника 5 | 3808 | Команда приемника 5
809 | Команда приемника 6 | 2809 | Команда приемника 6 | 3809 | Команда приемника 6
810 | Команда приемника 7 | 2810 | Команда приемника 7 | 3810 | Команда приемника 7
811 | Команда приемника 8 | 2811 | Команда приемника 8 | 3811 | Команда приемника 8
812 | Команда приемника 9 | 2812 | Команда приемника 9 | 3812 | Команда приемника 9
813 | Команда приемника 10 | 2813 | Команда приемника 10 | 3813 | Команда приемника 10
814 | Команда приемника 11 | 2814 | Команда приемника 11 | 3814 | Команда приемника 11
815 | Команда приемника 12 | 2815 | Команда приемника 12 | 3815 | Команда приемника 12
816 | Команда приемника 13 | 2816 | Команда приемника 13 | 3816 | Команда приемника 13
817 | Команда приемника 14 | 2817 | Команда приемника 14 | 3817 | Команда приемника 14
818 | Команда приемника 15 | 2818 | Команда приемника 15 | 3818 | Команда приемника 15
819 | Команда приемника 16 | 2819 | Команда приемника 16 | 3819 | Команда приемника 16
820 | Команда приемника 17 | - |  | -
821 | Команда приемника 18 | - |  | -
822 | Команда приемника 19 | - |  | -
823 | Команда приемника 20 | - |  | -
824 | Команда приемника 21 | - |  | -
825 | Команда приемника 22 | - |  | -
826 | Команда приемника 23 | - |  | -
827 | Команда приемника 24 | - |  | -
828 | Команда приемника 25 | - |  | -
829 | Команда приемника 26 | - |  | -
830 | Команда приемника 27 | - |  | -
831 | Команда приемника 28 | - |  | -
832 | Команда приемника 29 | - |  | -
833 | Команда приемника 30 | - |  | -
834 | Команда приемника 31 | - |  | -
835 | Команда приемника 32 | - |  | -